采 购 文 件

采购人：苏州市吴中生态环境局

采购内容：流量计采购

2021年11月

- 一、采购公告

苏州市吴中生态环境局为了满足环境监测需求，拟采购一批监测设备，欢迎国内法人企业和其他组织参加采购招标。

- 采购内容：流量计采购

- 采购需求：

- 采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 2 | 套 |

- 交付期限：合同签订并生效后10个工作日内送达用户指定地点并完成集成安装（包含率定）。

- 参加采购活动供应商应当具备的条件：

- 应当具备的一般条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 时间、地点：

- 时间：2021年11月9日14：00

- 地点：苏州市苏街198号吴中商务中心A座15楼

- 联系方式：

- 采购人:苏州市吴中生态环境局

联系人：阮晓杰

联系电话：0512-67082862

联系地址：苏州市吴中区苏街198号

- 公告期为公告之日起三日。

二、采购文件

苏州市吴中生态环境局为了满足环境监测需求，拟采购一批监测设备，欢迎国内法人企业和其他组织参加采购招标。

- 采购内容：流量计采购

- 项目预算：人民币贰拾贰万元整（￥220000.00）

- 采购需求：

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量计 | 2 | 套 |

- 详细技术要求

- 流量计

| 项目 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 测量方法 | 双波束声学多普勒剖面测流技术 |
| 测速范围 | ±5m/s默认，最大±20m/s |
| 测速精度/准确度 | ≤±0.5%实测流速 |
| 流速分辨率 | ≤0.001m/s |
| 通讯接口 | RS-232或RS-422或SDI-12 |
| 测量周期 | 流量实时监测 |
| 多单元测量剖面数 | ≤128个 |
| 最大剖面距离 | 120m |
| 水位测量范围 | 0.1-20m |
| 水位精度 | ≤±0.1% |
| 功能配置 | 标准配置水位计、流向计、温度传感器,罗盘计。具有双声束宽带传感器，多单元剖面测速减少流速场的影响保证测速的准确度和精度 |

- 综合说明：

- 质量保证：报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 供应商提供的相关货物及服务应符合国家标准和规范，并遵循采购文件的要求，其货物及服务应达到或优于采购要求，并提供详细说明，低于采购要求的响应文件将被拒绝。如与采购文件中的某些其他条款不能完全满足时，必须在响应文件中逐条列出。

- 供应商提供的响应文件内容必须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按相关办法处理。

- 本项目在确定成交后严禁分包或转包他人，供应商须在响应文件中进行承诺，否则视为非实质性响应。

- 交付期限：合同签订并生效后10个工作日内送达用户指定地点并完成集成安装（包含率定）。

- 售后服务要求：免费质保期、维护期不低于一年，质保时间自货物最终验收合格并交付使用之日起计算。在货物质保期内，一旦设备发生质量问题，响应单位保证在接到通知2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内完成采购方提出维修要求。如需更换货物或送修，必须在2个工作日内解决，费用由成交单位负责。

- 采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，磋商供应商提供的所有货物及服务都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

- 报价要求：本项目采用总价包干的方式。包括所有服务及货物及其备品、备件、运至最终目的地的运输、安装、调试、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 报价文件组成：

1．企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

2．报价人的法定代表人授权委托书（原件）和被授权人身份证明。

3. 企业相关资质（如有）：安装、维护的资质材料（复印件）

4. 服务承诺（如环保、安全等）。

5．质量承诺

6．交付使用日期。

7．报价表格式：

| 名称 | 品牌规格型号 | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 被授权人： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

以上报价组成为必须提交，否则视为未实质性响应！

上述文件应加盖公章，并装订成册进行密封，封口处应有供应商的公章。封皮上应注明响应单位名称，联系人，联系地址，联系电话以及本询价通知书编号。

三、评分标准

- 成交原则

本次采用综合评分法，即在响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

- 评分标准

- 价格分（30分）

报价低于或等于采购限价的，为有效投标报价。超采购限价的报价为无效报价。无效报价的响应文件不得成交。

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为30分。超预算的报价为无效报价，不得分，同时其响应文件将不进行综合评审。

其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价/响应报价)×价格权值×100%，小数点后保留两位。

- 技术规格及性能（52分）

- 设备性能、配置情况                                                                    45分

根据所投仪器产品的性能、配置情况并结合技术参数偏离表进行评分。全部满足要求的得45分，若有负偏离的每一项扣3分，扣完为止。

- 所投主要仪器设备产品成熟度、市场认可度情况，产品成熟、应用广泛、市场认可度高得7分，产品较成熟，应用较广泛、市场认可度较高得4分，产品基本成熟、市场基本认可得1分，否则不得分。 7分

- 售后服务方案（18分）

- 针对本项目的安装、调试及验收的组织计划方案，方案全面、合理、可操作性强得2分，方案基本合理、基本可行得1分。否则不得分。                                                           2分

- 免费维保期内的服务内容以及免费维保期满后维保收费及内容介绍：根据零配件和维修备品备件的价格及供应保障，维保期满后维保收费及维保方案；服务内容全面、合理，收费价格合理得3分，服务内容基本全面、收费基本合理得2分，服务内容不太全面、收费不太合理得1分，否则不得分。       3分

- 售后服务维修响应时间及完成维修时间承诺：响应维修到位效率高且有保障者得2分，响应基本及时、到位得1分。否则不得分。                                                               2分

- 针对本项目的培训及技术指导方案，方案全面、合理、可行得3分，方案基本合理、基本可行得1分。否则不得分。                                                                           3分

- 所投设备的免费质保期及维护期限满足招标文件要求不得分，增加一年加1分，最高2分。       2分

- 提供所响应设备仪器制造厂家（或总代理）出具的原厂售后服务承诺函得3分。                 3分

- 其他优惠条件及服务承诺，根据提供的切实可行得实质性服务条款情况评分，包括人员机构、软件升级等内容，最高3分。                                                                     3分

注：

1、报价超过采购预算的将不得标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，资料须编好目录及页码。有原件核查要求的，相应原件须在投标截止时间前与投标文件同时递交，以供核查，否则视为不具备相关项得分的条件。

四、合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据甲方核准流量计采购采购计划，经过招标评分，确定乙方为本次成交供应商，现依照招标文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  | 人民币 元整；￥ |  |  |  |

  - 合同价格包括所有服务及货物及其备品、备件、运至最终目的地的运输、安装、调试、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 标的物交付

  - 交付日期：合同签订并生效后10个工作日内送达用户指定地点并完成集成安装（包含率定）。

  - 交付地点：甲方指定地点。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。

  - 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

- 验收要求

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

  - 货物配置必须原厂出厂时全部自带,所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购方有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购人或采购人委托第三方对成交单位提供的产品进行检测，检测不符合采购要求的，采购人有权终止合同。相关损失由乙方自行承担。响应报价时应充分考虑该费用，采购单位不再另行支付；

  - 验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有设备和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经审批无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

  - 验收期限在交货完毕后1个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后，乙方所提供的货物全部交付安装调试完毕并经验收合格后一个月内，甲方向乙方支付合同总价的95%；验收合格之日起1年内无重大质量问题甲方一次性付清剩余合同款。

  - 支付方式：转账。

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 乙方应以优良的服务态度，提供  2  小时以内响应，   24  小时到达现场，  48   小时以内完成甲方提出的维修要求。

  - 合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺项目免费质保期及维护期 1 年。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 乙方在质保期内接到售后服务要求时，应当按合同约定的时间内响应修复。乙方如未在合同约定的响应期间内响应、完成维修工作，每延误一次应向甲方支付五百元违约金，违约金从履约质量质保金中扣除，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定代表人签字或盖章并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 乙方响应文件；

- 磋商文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式四份，甲、乙方各二份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |