吴中区国考自动站基础设施保障采购需求

- 为保障吴中区国考自动站安全稳定运行，落实地方保障职责，苏州市吴中生态环境局针对国考自动站存在的基础保障问题开展整改工作，邀请各单位公开报价。

- 采购需求

| 序号 | 站点名称 | 实施内容 | 数量 | 单位 | 参数及具体整改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渡水桥 | 后墙整体粉刷及其他修补 | 1 | 项 | 仪器间，大约100平方墙面粉刷 |
| 2 | 西山 | 站点简介牌、铭牌 | 2 | 块 | 按照国家要求 |
|  |  | 简易LOGO | 1 | 套 | 按照国家要求 （不发光） |
|  |  | 大门安装门禁 | 1 | 套 | 密码锁 |
| 3 | 吴中城区站 | 空调（3P柜机） | 1 | 台 | 具备来电自启 |
|  |  | 警示牌 | 1 | 套 |  |
|  |  | 安装监控摄像头（含辅材） | 1 | 项 | 三个摄像头安装布线 |
|  |  | 大气采样总管 | 1 | 套 | 符合国家要求具备加热功能，定制尺寸 |
| 4 | 航管站 | 8T硬盘 | 1 | 个 | 硬盘刻录机用 |

- 报价截至时间

- 未尽快完成各项整改工作，此次报价截止时间为2024年3月19日24点。

- 报价地址及联系人

- 报价地址为：吴中区苏街198号吴中商务中心a楼1618室。

- 联系人：阮晓杰

- 联系电话：67082875