## 污水处理厂监测数据审核表
苏州市吴中区2016年10月国控企业污水厂监督监测数据
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 苏州金迪水务有限公司吴中城南污水处理厂 | 2016-10-27 | PH值 | 7 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 16.4 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.659 | 0.201 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 37 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 25 | 7 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 5.13 | 0.081 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 8.21 | 3.9 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州甪直污水处理厂 | 2016-10-25 | PH值 | 8.02 | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 213 | 2.25 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 3.81 | 0.045 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 531 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 62 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 4.86 | 0.234 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 37.8 | 14.8 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州甪直新区污水处理厂 | 2016-10-25 | 生化需氧量 | 203 | 4.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 1.74 | 0.063 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 393 | 21 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 48 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 5.3 | 0.692 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 34.4 | 2.97 | 15 | mg/L | 是
|  |  | PH值 | 7.65 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
吴中区 | 苏州市吴中区城区污水处理厂 | 2016-10-27 | PH值 | 7.44 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 33.8 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 1.83 | 0.121 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 56 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 38 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 6.2 | 0.095 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 8.35 | 5.27 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2016-10-26 | PH值 | 7.36 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 66.3 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.657 | 0.181 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 112 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 38 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 6.2 | 0.095 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 8.35 | 5.27 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 2016-10-26 | PH值 | 7.56 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 65.8 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.806 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 148 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 32 | 6 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 7.1 | 0.17 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 10.9 | 8.83 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2016-10-26 | PH值 | 7.69 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 59 | 2.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.572 | 0.113 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 167 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 42 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 3.56 | 0.157 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 7.33 | 6.24 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2016-10-27 | PH值 | 7.56 | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 47.3 | 2.8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.911 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 94 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 30 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 4.5 | 0.105 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 7.12 | 5.25 | 15 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州吴中河东污水处理有限公司 | 2016-10-28 | PH值 | 7.66 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 121 | 3 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 1.24 | 0.121 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 302 | 16 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0002 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 42 | 8 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 4.57 | 0.091 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 7.39 | 4.03 | 15 | mg/L | 是
签发： | [5 empty] | 第 页/共 页