2016年吴中区环境监测站服务供应品及仪器设备配件

采购通知书

苏州市吴中区环境监测站为其需要的2016年度吴中区监测站服务供应品及仪器设备配件、耗材等供应商进行采购，欢迎具有能力提供所采购标的物并且具备足够技术保障能力的供应商参加响应。

- 项目名称：

第一采购单元：2016年度吴中区监测站服务供应品供应商

第二采购单元：2016年度吴中区监测站仪器设备配件、耗材等供应商

- 采购内容：

第一采购单元

- 项目内容

  - 苏州市吴中区环境监测站服务供应品定点供应商（2家）。

  - 服务供应品内容：实验室试剂、耗材、易制毒、易制爆化学品等。

  - 服务期限：2年。

  - 年预算经费：约人民币玖万元整（¥90000.00）。

  - 结算方式：按月结算。

- 总体要求：

  - 供应商必须完全按照采购人确定的采购内容开展工作。

  - 具有国家规定的相应类别的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书或其他资格证明文件。

  - 易制毒、易制爆化学品有危险化学品经营许可证、备案证明。

  - 在出现产品紧缺情况下，采购方应有优先权。

- 技术要求

  - 供应品种类及要求

    - 试剂等

| 品名 | 技术要求 | 品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿拉伯树胶粉 | 优级纯 | 过硫酸钾 | 进口 |
| 冰乙酸 | 优级纯 | 高锰酸钾 | 优级纯 |
| 巴比妥酸 | 优级纯 | 硅镁型吸附剂 | 优级纯 |
| 百里酚 | 优级纯 | 磺胺 | 优级纯 |
| 草酸钠 | 优级纯 | 聚乙烯醇磷酸铵 | 优级纯 |
| C6H6NO2 | 优级纯 | 酒石酸锑钾 | 优级纯 |
| C6H8N2O3 | 优级纯 | 酒石酸钾钠 | 优级纯 |
| 对二甲基苯 | 优级纯 | 抗坏血酸 | 优级纯 |
| Brig35 |  | 可溶性淀粉 | 优级纯 |
| 碘化钾 | 优级纯 | 磷酸 | 优级纯 |
| 二苯基碳酰二肼 | 优级纯 | 磷酸二氢钠 | 优级纯 |
| 二氯异氰尿酸钠 | 优级纯 | 硫酸银 | 优级纯 |
| 二氯异氰酸钠 | 优级纯 | 硫酸汞 | 优级纯 |
| EDTA | 优级纯 | 硫酸铵 | 优级纯 |
| EC肉汤 | 优级纯 | 硫酸锌 | 优级纯 |
| 二硫化碳 | 优级纯 | 硫酸亚铁铵 | 优级纯 |
| 二水合磷酸二氢钠 | 优级纯 | 硫酸铁铵 | 优级纯 |
| 二水磷酸氢二钠 | 优级纯 | 磷酸二氢钠 | 优级纯 |
| FFD6 |  | 磷酸二氢钾 | 优级纯 |
| 凡士林 |  | 磷酸氢二钠 | 优级纯 |
| 硫酸镁 | 优级纯 | 尿素 | 优级纯 |
| 硫化钠 | 优级纯 | 柠檬酸钠 | 优级纯 |
| 氯化镁 | 分析纯 | 柠檬酸 | 优级纯 |
| 氯化钙 | 分析纯 | 硼氢化钾 | 优级纯 |
| 硫酸锰 | 优级纯 | 硼酸 | 优级纯 |
| 硫酸铜 | 优级纯 | 平板计数琼脂 | 优级纯 |
| 硫代硫酸钠 | 优级纯 | 氢氧化钠 | 优级纯 |
| 氯化铵 | 优级纯 | 乳糖蜜白胨培养基 | 优级纯 |
| 氯化羟铵 | 优级纯 | 水杨酸钠 | 优级纯 |
| 磷酸氢二钾 | 优级纯 | 三氯化铁 | 优级纯 |
| 硫酸盐 | 优级纯 | 石英砂 | 优级纯 |
| 硫脲 | 优级纯 | 十二水合硫酸铝钾 | 优级纯 |
| 品名 | 技术要求 | 品名 | 技术要求 |
| 氯化钾 | 优级纯 | 四氯化碳 | 优级纯 |
| 氯化锌 | 优级纯 | 四硼酸钠 | 优级纯 |
| 氯化钠 | 优级纯 | 水杨酸钠 | 优级纯 |
| L-谷氨酸 | 优级纯 | 铁氰化钾 | 优级纯 |
| 邻菲罗啉5G | 优级纯 | 碳酸钠母液 | 优级纯 |
| 钼酸铵 | 优级纯 | 碳酸钙 | 优级纯 |
| N,1-萘乙二胺盐酸盐 | 优级纯 | 无水硫酸铜 | 优级纯 |
| N,N二甲基対二胺基酸盐 | 优级纯 | 无水亚硫酸钠 | 优级纯 |
| 无水对氨基苯磺酸 | 优级纯 | 亚硝基铁氢化钾 | 优级纯 |
| 无水氯化钙 | 优级纯 | 盐酸萘乙二胺10g | 优级纯 |
| 无水碳酸钠 | 优级纯 | 乙二胺四乙酸二钠 | 优级纯 |
| 硝普钠 | 优级纯 | 异烟酸 | 优级纯 |
| 硝酸铯 | 优级纯 | 盐酸副玫瑰苯胺 | 优级纯 |
| 硝酸镧 | 优级纯 | 重铬酸钾 | 优级纯 |
| 硝酸钠 | 优级纯 | 4-氨基安替比林 | 优级纯 |
| 一水柠檬酸 | 优级纯 | 1，10菲罗啉 | 优级纯 |
| 一水磷酸二氢钠 | 优级纯 | 1.3-二甲基巴比妥酸 | 优级纯 |
| 乙酸锌 | 优级纯 | 四氯化碳 | 环保级 |
| 硫酸 | 优级纯 | 双氧水 | 优级纯 |
| 硝酸 | 优级纯 | 三氯甲烷 | 优级纯 |
| 盐酸 | 优级纯 | 丙酮 | 优级纯 |

    - 玻璃器皿等

| 品名 | 技术要求 | 品名 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胖肚吸管 | 1ml | 移液管 | 1ml |
|  | 5ml |  | 2ml |
|  | 10ml |  | 5ml |
|  | 15ml |  | 10ml |
|  | 20ml |  | 25ml |
|  | 25ml |  | 50ml |
|  | 50ml | 烧杯 | 50ml |
|  | 100ml |  | 100ml |
| 量筒 | 10ml |  | 250ml |
|  | 25ml |  | 500ml |
|  | 50ml |  | 1000ml |
|  | 100ml |  | 2000ml |
|  | 250ml |  | 3000ml |
|  | 500ml | 容量瓶（透明、棕色） | 25ml |
|  | 1000ml |  | 50ml |
|  | 2000ml |  | 100ml |
| 小口试剂瓶（透明、棕色） | 50 ml |  | 250ml |
|  | 100 ml |  | 500ml |
|  | 250 ml |  | 1000ml |
|  | 500 ml | 比色管（透明、棕色） | 5ml |
|  | 1000 ml |  | 10ml |
|  | 2000 ml |  | 25ml |
|  | 2500 ml |  | 50ml |
| 广口试剂瓶（透明、棕色） | 50 ml |  | 100ml |
|  | 100 ml |  | 125ml |
|  | 250 ml | 锥形瓶 | 100ml |
|  | 500 ml |  | 250ml |
|  | 1000 ml | 有盖锥形瓶 | 100ml |
|  | 2000 ml | 六角比色管 | 250ml |
|  | 2500 ml |  | 100ml |
| 白色塑料小瓶 | 250 ml | 吸收管 | 多孔玻板 |
| 蒸馏瓶 | 500 ml |  | 棕色标准口气泡 |
| 溶解样瓶 | 500 ml |  | 棕色大泡式 |
|  | 250 ml |  | 白色V形 |
| 氟气管 | / | 砂芯过滤活动装置 | / |
| 漏斗 | 50ml三角 | 滴定管 | 50ml四氟具塞 |
|  | 250ml梨形 |  | 25ml酸式 |
|  | 500ml梨形 |  | 25ml碱式 |
|  | 2000ml梨形 | 模杯 | 70ml |
| 培养皿 | / | 干燥缸 | / |
| 烧杯 | 500ml | 玻璃注射器 | / |
|  | 3000ml | 比色皿 | 20ml石英 |
|  | 1000ml |  | 玻璃10mm |
|  | 50ml |  | 玻璃20mm |
|  | 250ml |  | 玻璃30mm |
|  | 2000ml | 安全瓶 | / |
| 硫化物吹气装置 | / | — |  |

    - 其他耗材等

| 品名 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 滤膜 | 定性、定量滤膜，0.45μ微孔滤膜等 |
| 滤筒 | 玻璃纤维滤筒等 |
| 活性炭管 | 玻璃外管，内置活性炭 |
| 试验用纸 | 吸水性卷纸、抽纸 |
| 采样用具 | 采样筒、绳、勺、铲、尺、电池等 |
| 样品瓶 | 125ml、250ml、500ml等聚乙烯瓶 |
| 筛 | 土壤样品制备筛 |
| 器皿架 | 不同刻度移液管、比色管存放架 |
| 称量勺 | 药品称量 |
| 手套 | 耐酸耐碱 |
| 口罩 | 防毒防尘 |
| 塑封袋 | 样品存放 |
| 移液枪、移液投 | 试剂制备 |

注：实验品种繁多，未列入表格的按需求采购。

  - 工作流程：

监测站根据实际情况确定采购服务供应品。供应商根据监测站提供经审核的清单提供报价，经监测站审核确认后开始配送。

  - 服务响应要求

成交供应商在接到监测站监测通知后1天内给出报价。

  - 应急送货

成交供应商在接到监测站应急类送货需求（以电话通知为主）后以最快速度响应，2小时内送达。

- 供应商责任

  - 监测任务的责任：

按时完成送货要求。

  - 违约责任：

供应商未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）送货的或受吴中区环境监测站两次书面警告则视为违约。违约超过三次，吴中区环境监测站有权终止合同，在其后两年内不接受其报名。

在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格，或擅自变更、转让、租借定点资格的，终止合同。

第二采购单元

    - 项目内容

    - 苏州市吴中区环境监测站仪器设备配件、耗材等供应商（3家）。

    - 业务范围：监测站仪器设备相关配件及耗材采购项目，清单见附件。

    - 服务期限：2年。

    - 年预算经费：约人民币柒万元整（¥70000.00）。

    - 结算方式：每购买一次结算一次。

    - 总体要求：

    - 供应商必须完全按照采购人确定采购内容开展工作。

    - 具有国家规定的相应类别的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书或其他资格证明文件；

    - 在出现产品紧缺情况下，采购方应有优先权。

    - 技术要求

  - 工作流程：

监测站根据实际情况确定采购服务供应品。供应商根据监测站提供经审核的清单提供报价，经监测站审核确认后开始配送。

  - 服务响应要求

成交供应商在接到监测站监测通知后1天内给出报价。

  - 应急监测

成交供应商在接到监测站应急类送货需求（以电话通知为主）后以最快速度送货。

    - 供应商责任

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法记录。

- 按时完成送货要求

- 每次购买的设备必须有专人负责送货到位并且安装，提供设备使用培训，并提供售后服务。

    - 违约责任：

供应商未能在监测协议书要求的时间内（含同意延长的时间）送货的或受吴中区环境监测站两次书面警告则视为违约。违约三次，吴中区环境监测站有权终止合同，在其后两年内不接受其报名。

在合同有效期内，被行业主管部门警告或取消经营资格，或擅自变更、转让、租借定点资格的，终止合同。

| 附表： 监测站仪器设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 生产厂家 | 型 号 | 数量 （台/套） |
| 1 | AAS ZEEnit 650石墨炉原子吸收分光光度计 | 德国耶拿 | AAS ZEEnit 650 | 1 |
| 2 | contrAA 300 火焰原子吸收分光光度计 | 德国耶拿 | contrAA 300 | 1 |
| 3 | 离子色谱仪 | 戴安 | ICS-90 | 1 |
| 4 | 流动分析仪 | SKALA | 3000 | 3 |
| 5 | 安捷伦GC | 美国安捷伦 | 7890A | 1 |
| 6 | 安捷伦GC-MS | 美国安捷伦 | 7890A/5975C | 1 |
| 7 | 原子荧光仪 | 科创海光 | AFS-9700 | 1 |
| 8 | 全自动红外测油仪 | 泰安市科瑞光学仪器有限公司 | KR-I | 1 |
| 9 | 双光束紫外-可见分光光度计 | 日本岛津 | UV-2450 | 1 |
| 10 | 单光束紫外-可见分光光度计 | 北京普析 | TU-1810 | 1 |
| 11 | 紫外可见分光光度计 | 上海仪电分析仪器有限公司 | UV752N | 1 |
| 12 | 酸度计 | METTLER | 6.2626E+99 | 1 |
| 13 | 电导率仪 | 上海精密仪器有限公司 | DDSＪ-308A | 1 |
| 14 | 浊度仪 | 上海自来水公司 | SZD-1 | 1 |
| 15 | COD测定仪 | 美国哈希公司 | 光度计DR2010 | 1 |
| 16 | 离子计 | 上海精密科学仪器有限公司 | PXSJ-216 | 1 |
| 17 | 不锈钢压力表 |  | 0~1.6 | 18 |
| 18 | 电子分析天平 | 梅特勒 | AB204-S | 1 |
| 19 | 电子天平 | 瑞士梅特勒-托利公司 | AG-204 | 1 |
| 20 | 电子天平 | 赛多利斯 | 200g | 2 |
| 21 | 砝码 | 上海精科 | 100g | 3 |
| 22 | 溶解氧测定仪 | YSI | YSI-5000 | 2 |
| 23 | 无汞压力法BOD分析仪 | 德国WTW | OxiTopIs12 | 1 |
| 24 | 生化培养箱 | 广东医疗器械厂 | LRH-150-Ⅱ | 1 |
| 25 | 恒温培养箱 | 德国 | ET651-8 | 1 |
| 26 | 恒温生化培养箱 | 德国WTW | TS606-G/4-i | 1 |
| 27 | 生化培养箱 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | LRH-150 | 1 |
| 28 | 生化培养箱 | 一恒 | LRH-150F | 1 |
| 29 | 鼓风干燥箱 | 上海浦东荣丰科学仪器厂 | ＤＨＧ | 2 |
| 30 | 马弗炉 | 上海浦东荣丰科学仪器厂 | SX2-4-10 | 1 |
| 31 | 鼓风干燥箱 | 上海博迅实业有限公司 |  | 1 |
| 32 | 干湿度计 | 上海医用仪表厂 |  | 1 |
| 33 | 分配器 | 德国 | 2～10ml | 1 |
| 34 | 微波消解器 |  |  | 1 |
| 35 | HACH加热器 |  |  | 2 |
| 36 | 磁力搅拌器 |  |  | 2 |
| 37 | 数控超声波清洗器 | 昆山市超声仪器有限公司 | KQ-300D | 3 |
| 38 | 翻转震荡仪 |  |  | 1 |
| 39 | 移液枪 | 德国 | 100～1000μl | 1 |
| 40 | 压力表（立式压力蒸汽灭菌器） | 上海博讯实业有限公司 | BXM-30R | 1 |
| 41 | 电子显微镜 |  | CX31 | 1 |
| 42 | 自动菌落计数仪 |  | U2 | 1 |
| 43 | 显微镜 |  | E200 | 1 |
| 44 | 快速溶剂萃取仪 | 南京欧仪科学 | AHE350 | 1 |
| 45 | 自动平行浓缩仪 | 南京欧仪科学 |  | 1 |
| 46 | 大气预浓缩仪 | 美国Entech公司 | 7200/7016D/ | 1 |
| 47 | 单光束紫外-可见分光光度计 | 北京普析 | T6新世纪 | 1 |
| 48 | 红外分光测油仪 | 吉林市北光分析仪器厂 | JDS-106u+ | 1 |
| 49 | 酸度计 | METTLER | SG8 | 1 |
| 50 | 便捷式PH值测试仪 | HANNA | HI9125 | 5 |
| 51 | 酸度计 | METTLER | SG8 | 2 |
| 52 | 溶氧仪 | YSI | YSI550 | 5 |
| 53 | 表层水温表 | 红星 | WLG-11 | 1 |
| 54 | 智能中流量总悬浮微粒采样器 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-150C | 10 |
| 55 | 大气采样仪 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-150 | 1 |
| 56 | 烟气采样仪 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-600 | 2 |
| 57 | 双路大气采样仪 | 青岛电子仪器总厂 | KC-6D | 1 |
| 58 | 烟气平行采样仪 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-880F | 1 |
| 59 | 烟气采样器 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3072 | 1 |
| 60 | 烟气采样仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3072 | 2 |
| 61 | 自动烟尘（气）测试仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3012H | 1 |
| 62 | 烟气测试仪 | 青岛崂山应用技术研究所 | 3012H | 1 |
| 63 | 手持式烟气采样仪 | 德国凯恩 | KAN950 | 1 |
| 64 | 智能电子皂膜流量计 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-ZM8 | 1 |
| 65 | 微电脑中流量校准器 | 武汉天虹智能仪表厂 | THM-150 | 1 |
| 66 | 烟尘粉尘流量校准装置 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-BQX3 | 1 |
| 67 | 轻便三杯风向风速表 | 天 津 气象 海 洋仪 器 厂 | DEM-6 | 2 |
| 68 | 便携式测风仪 | 上海风云气象有限公司 | ＦＹＦ－１型 | 1 |
| 69 | 声级校准器 | 杭州爱华电子研究所 | AWA6221B | 2 |
| 70 | 声校准 | 杭州爱华电子研究所 | AWA6221A | 2 |
| 71 | 噪声仪 | 杭州爱华电子研究所 | AWA6228 | 1 |
| 72 | 多功能噪声仪 | 杭州爱华电子研究所 | AWA6228 | 1 |
| 73 | 声级计 | 杭州爱华电子研究所 | AWA5680配置3 | 4 |
| 74 | 环境振动分析仪 | 杭州爱华 | AWA6256B+ | 2 |
| 75 | 不锈钢压力表 | 上海减压器厂 | Y-60（0～2.5）MPa | 2 |
| 76 | 空盒压力表 | 上海 | DYM3 | 1 |
| 77 | 压力调节器 | 徐州鸿业仪器仪表有限公司 | YQ-1(0.45-15)MPa | 6 |
| 78 | 声级计 | 杭州爱华电子研究所 | AWA5680配置3 | 5 |
| 79 | 旋杯式低流速仪 | 重庆水文仪器厂 | LS-78 | 2 |
| 80 | 表层水温表 | 宁波温度表厂 | SML1-1 | 1 |
| 81 | 溶解氧测定仪 | YSI | YSI-550A | 1 |
| 82 | 手持式野外测量仪(PH、DO)一体仪 | YSI | ProPlus | 1 |
| 83 | 酸度计 | METTLER | SG8 | 1 |
| 84 | 便捷式PH值测试仪 | HANNA | HI9125 | 1 |
| 85 | 智能中流量总悬浮微粒采样器 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-150C | 1 |
| 87 | 智能中流量总悬浮微粒采样器 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-150C | 1 |
| 88 | 双路大气采样仪 | 青岛电子仪器总厂 | KC-6D | 1 |
| 89 | 烟尘平行采样仪 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH-880V | 2 |
| 90 | 旋杯式低流速仪 | 重庆水文仪器厂 | LS-78 | 1 |
| 91 | 烟气采样仪 | 武汉天虹智能仪表厂 | TH600A | 3 |
| 92 | 转子流量计 | 苏州化工仪表有限公司 | 100～1000ml/min | 5 |
| 93 | 空盒气压表 | 长春气象仪器厂 | DYM3 | 1 |
| 94 | 大气颗粒物PM10分析仪 | 美国ML公司 | TEOM1400A | 1 |
| 95 | 纯水仪 | 密理博 | — | 1 |
| 96 | COD消解器 | 哈希 | — | 2 |
| 97 | COD加热消解器 | 华晨仪器 | — | 5 |
| 98 | 通风柜 | — | PKS | 12 |
| 99 | 多功能蒸馏器 | 华晨仪器 | HCR-110 | 1 |
| 100 | 自动振荡器 |  | EYEL4 | 3 |
| 101 | 循环水式真空泵 | 予华仪器 | SHZ-D | 2 |
| 102 | 电热恒温水浴锅 | 齐欣科学仪器 | HWS-28 | 3 |

注：辅助类仪器设备繁多，未列入表格的按需求采购。

- 采购要求：

- 服务期限、地点

- 服务期限：合同签订生效后一年；

- 交付地点：甲方指定地点；

- 采购合同的签订：在成交通知书发出之日起3天内与采购方签订采购合同。

- 供应商资格要求：

- 满足相关法律法规供应商资格条件的相关规定。

- 成交后拒绝签订本项目采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。

- 报价文件要求：

- 文件组成

- 营业执照、税务登记证、组织机构代码证的副本复印件；

- 响应供应商法定代表人（负责人）身份证复印件；

- 第一采购单元提供危险化学品经营许可证、备案证明；

- 第二采购单元提供序号为（1-4）品牌设备制造厂家针对此次采购的授权书；

- 售中、售后服务承诺；

- 其他满足采购要求的资质文件等。

- 响应文件制作要求

  - 按上述要求制作响应文件（一正一副），并须装订成册。

  - 响应文件均应采用打印或使用不能擦去的黑色或蓝色墨水书写。以上文件均须加盖单位公章，并装订成册进行密封，封口处应有供应商的公章。封皮上应注明响应单位名称，联系人，联系地址，联系电话以及本采购通知书编号。并在响应文件的每一页上加盖公章，未加盖公章的页视为无效。

  - 本次采购分两个采购单元，供应商须对其中一个或全部采购单元的采购内容全部响应，只报其中部分内容的或出现选择性报价的视为无效报价；过时送达报价文件的，为无效报价。采购单位有权拒绝未按上述要求制作的询价响应文件。

- 响应文件错误的修正原则

- 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 供应商不同意以上修正的，其响应文件将被拒绝。

- 响应文件的补充、修改和撤回

- 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。

- 补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

- 合同主要条款：

根据本采购通知书以及乙方的响应文件，成交通知书，供需双方就此次成交的货物采购事宜签订本合同：

（一）采购内容：                     。

（二）下列文件为本合同不可分割部分：采购通知书、成交通知书、供方的响应报价文件及其它承诺等。

（三）价格与支付：

- 付款方式：合同签订生效后，第一采购单元按月结算，第二采购单元每购买一次结算一次。

- 付款时乙方向甲方提供以下单据：

A、合格的发票。

B、采购合同履行验收报告。

（四）质量验收标准：

- 乙方应严格按照采购文件的有关规定提供合格的货物及服务；

- 验收标准：乙方提供的服务必须符合国家相关信息安全标准和供方承诺的其它指标；

（五）违约责任：

- 如乙方延期交付，除不可抗拒的因素外，乙方应向甲方就延期交付支付违约金，具体按总价款每日0.04%支付，另外，若乙方延期交付超过二周甲方有权随时终止合同。

- 甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外）应向乙方支付逾期付款违约金，按逾期总额每日0.04%的标准计算。

（六）合同生效：

- 合同经供需双方代表签字、加盖公章（或合同章）即生效。

- 合同签订生效后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

- 本合同一式三份，甲方二份、乙方一份。

- 响应方式

- 采购文件响应截止时间为2016年4月18日上午10：00时，响应供应商须在规定时间内将响应文件送至采购方。

- 确定成交供应商时间为2016年4月18日上午11：30时。

- 确定成交单位地点:吴中商务中心A楼15楼会议室

- 评审办法：

- 成交原则：质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求为本项目成交供应商。

- 采购活动终止：

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 联系事项

- 采购单位：苏州市吴中区环境监测站

联系人：府秋琴             联系电话：0512-65275195