竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：SZYX2024-Q-C-021

采购单位：苏州市吴中生态环境局

采购内容：2024年度VOCs走航监测

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二四年四月

一、磋商公告

项目概况： 2024年度VOCs走航监测采购项目的潜在供应商应在苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司获取采购文件，并于2024年4月25日13：30（北京时间）前提交磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SZYX2024-Q-C-021

项目名称：2024年度VOCs走航监测

项目预算：人民币贰拾柒万元整（￥270000.00）

最高限价：为企业提供“环保自查自纠”相关咨询培训、后台统计服务单价不得超过100元/家

采购需求：

1.服务内容：通过对指定范围内采用走航监测等手段，排查区域VOCs、NOx、PM2.5等的排放情况,并通过现场排查分析,锁定污染因子和排放主体，并提供专人编制走航监测报告和污染排查分析报告，从而为精准控污提供证据,为制定区域VOCs、NOx、PM2.5等减排规划提供决策依据，推进区域空气质量的持续改善。

2.服务期限：一年。

3.验收要求：根据国家、行业及采购文件要求对成交单位提供的服务进行验收。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.一般资格条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件：

获取时间：自公告发布之日起至2024年4月19日（9：00—17：00，节假日除外）

磋商采购文件售价：人民币叁佰圆整，只有向采购代理机构报名登记并获取本次磋商采购文件后才可参加磋商。

获取地点：苏州市三香路万盛大厦13楼A-B座；

获取采购文件时请提供以下材料复印件并加盖公章：

1.营业执照副本；

2.法定代表人授权书原件、法定代表人及经办人身份证复印件；

3.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：欢迎符合条件的供应商前来报名。请各供应商将符合以上要求的证明文件的复印件加盖响应单位公章后装订成册，封面注明响应单位名称、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息，如有伪造或虚报，则有权取消该单位的报名或磋商响应资格。

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月25日13：30

地点：苏州市三香路万盛大厦9楼F座开标室

五、响应文件开启

时间：2024年4月25日13：30

地点：苏州市三香路万盛大厦9楼F座开标室

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他相关事宜：

本公告在苏州市吴中区环境信息公开平台发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州市吴中生态环境局

地址：苏州市吴中区苏街198号

联系电话：0512-66052472

联系人：袁哲

2.采购代理机构

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详

电话：0512-68364647、68361806*8002

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

2024年4月12日

二、磋商采购文件

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州市吴中生态环境局的委托，就其所需要采购的实验分析系统及监测监控系统方案设计项目在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：SZYX2024-Q-C-021

- 采购内容：2024年度VOCs走航监测

- 采购需求：

- 服务内容

通过对指定范围内采用走航监测等手段，排查区域VOCs、NOx、PM2.5等的排放情况,并通过现场排查分析,锁定污染因子和排放主体，提供全年不少于18次的排查。提供专人编制走航监测报告和污染排查分析报告，从而为精准控污提供证据,为制定区域VOCs、NOx、PM2.5等减排规划提供决策依据，推进区域空气质量的持续改善。

- 服务要求

- 服务范围要求

苏州市吴中区，具体服务范围以采购方具体需求为准。

- VOCs走航监测系统技术要求

1、VOCs走航监测系统

（1）仪器用途及功能：

1）可实时、在线、原位监测大气中挥发性有机物（VOCs），同时能对挥发性有机物进行准确的定性和定量分析。

2）采用高通量真空紫外灯软电离技术。

3）★无需对待分析样品进行前处理，可以直接进样。

4）所有气体组分能全部进到检测分析系统，需提供技术支持材料。

5）可适用于车载走航，满足快速、准确的应急监测分析要求。且在走航应用时，监测数据能够最大化的保证时空一致性。

（2）仪器配置

1）进样系统：样气直接进样，系统对所有气体组分无选择性歧视。

2）★真空系统：采用三级及以上差分真空系统，由机械泵和涡轮分子泵提供所需真空度

3）数据采集：双通道8bit高速数据采集卡，双通道同时采集。

4）★样品流量：范围0-1.0L/min，流量不小于50ml/min。

5）离子源采用高通量真空紫外灯，电离能为10.6eV。

6）质量分析器：采用自制环形防电场渗透的飞行时间质谱（TOF-MS）。

7）计算机硬件及软件系统

- 具有自动控制、数据采集、数据分析和自动故障诊断功能，能够自动升级更新。

- 具有GIS地图功能，走航和物质浓度分布轨迹图功能；

8）计算机1套。

9）气象参数监测：便携式气象五参数分析仪。

（3）仪器性能要求

1）★质量分辨率（m/Δm）：912 FWHM（甲苯）。（需提供第三方测试报告）

2）质量范围：1~959 amu。

3）线性范围：4个数量级。

4）★检出限：0.097ppb（甲苯）。（需提供第三方测试报告）

5） 检测时间：秒级

6）★长期稳定性：RSD<5%(甲苯)。（需提供第三方测试报告）

（4）设备软件功能要求

1）一键操作：具有一键操作功能，即可以通过点击按钮的形式，对仪器进行一键开关机，一键参数加载。(需提供软件界面截图证明)

2）质控功能：当浓度偏差超过规定值时，应可用于校正仪器的定量曲线，并可记录仪器日常运维、质控数据，便于用户查询仪器质控记录(需提供软件界面截图证明)

3)智能谱峰标注：在显示谱图时，软件应能自动标注出质谱峰的对应质荷比和强度。(需提供软件界面截图证明)

- 仪器保护：应能够实时监控仪器工作状态（温度，高压，核心器件参数等），当出现异常时，发出报警信号，必要时断掉电源；(需提供软件界面截图证明)

- 紫外灯工作时间记录：要求记录紫外灯的总工作时间，以方便判断是否到达寿命。(需提供软件界面截图证明)

6）软件防卡死：即当出现控制软件卡死或计算机卡死时，重启软件后，仪器在控制软件卡死前的状态自动恢复。

7）实时数据分析：走航过程中，采集软件实时处理监测结果，并统计所监测物质的浓度，生成趋势曲线、实时物种列表以及走航图等。(需提供软件界面截图证明)

8）排查分析功能：应能利用检测到的污染数据信息，结合软件自带的污染排查分析模型算法，找到对应污染源；(需提供软件界面截图证明)

9）测量库：要求软件配置可检测物种库，物种库中已有物质不少于200个，并且可以手动对物种库中的物种进行删除或增加。(需提供软件界面截图证明)

10） 界面可编辑：软件界面对应的图形文件可由用户编辑、注释等，以便于出检测报告。(需提供软件界面截图证明)

11）定量曲线：软件具有添加，更改定量曲线功能。

12)谱图解析：软件可以自动解析质谱图，并给出谱图中定性出的物种清单及其对应的浓度（若已标定），若没有标定，则给出其对应的强度，注明未标定。(需提供软件界面截图证明)

13）GIS功能：将走航路线与地图关联，并实时处理走航结果显示于对应地理位置，走航地图中可以观察到污染程度信息，并以不同颜色区分。地图中可调出各个点位监测到的物种清单。(需提供软件界面截图证明)

14）软件升级：可根据临时需求对软件在线升级。

15）走航监测软件功能要求：

超标报警：软件中应配置有物种库，并应能设置每个因子报警阈值，当检测到该因子超过阈值时，发出报警信息；

16）历史数据查询和回放：应能查询历史数据并进行走航轨迹回放；(需提供软件界面截图证明)

17)仪器状态量实时监控：仪器运行过程中应能实时监控各级真空度、分子泵运行状态及各路高压输出；

18）走航监测数据查询：应能实时查看当前三维走航图，当前走航任务起始时间，各因子浓度趋势；

19）走航任务管理：应能查看历史走航轨迹，查看某一时刻各组分因子浓度，回放走航轨迹并生成三维走航图；(需提供软件界面截图证明)

20）在线即时沟通：应能通过网络与走航人员即时沟通。

2、常规因子监测系统（PM2.5、PM10、NO2、O3、CO、SO2）

(1)功能

1)	可同时测量11种参数，低成本、低功耗，功耗<5W；

2)	体积小、重量轻，现场安装维护方便，可快速进行点位迁移；

3)	具有GPS定位、4G无线数据传输功能；

4)	具有数据超标或异常自动报警功能；

5)	具有设备信息管理、数据管理和数据质控功能，方便大批量设备运行管理；

6)	高时间分辨率实时监测，数据传输间隔可达1分钟；

7)	颗粒物测量采用激光光散射传感器，测量精度高、响应快；

8)	气体测量采用小量程高精度进口传感器，响应稳定、抗干扰能力强；

9)	检出限低，气体检出限可达5ppb；

10)具有漂移自动修正功能；

11)气体传感器具有交叉干扰补偿功能；

12)具有完善的数据质控方式，确保测量数据的准确性和有效性；

（2）技术参数

a、颗粒物浓度监测单元

★监测原理：光散射法，可实时监测PM2.5/PM10

测量范围：0~1mg/m³

检出限：1μg/m³

b、气态污染物检测模块

1）★测量原理: 电化学传感器，泵吸式测量

2）测量范围：SO2、NO2、O3:0~11ppm

CO：0~11ppm

3）检出限：SO2、NO2、O3：5ppb

CO：0.004ppm

c、供电

1）供电电压：市电220VAC/48VDC、蓄电池12VDC (自动识别与切换)

2）总功耗：<5W

（4）系统功能及性能要求：

1)PreCalTM（预校准）、FieldCalTM（同步校准）和OnTheFlyTM（便携式在位校准）等质控方式相结合，同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子，确保测量数据的准确性和有效性；（需提供仪器制造商原厂确认的相关技术说明文件）

2)★泵吸式采样，气体置换时间短，更加及时的反映空气质量变化；(需提供仪器制造商原厂确认的相关技术说明文件)

3)两级过滤系统，避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命；

4)主动式风险控制，严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常；

5)体积小巧无耗材，维护周期长、运维成本低；

6)现场安装实施简单方便，对安装环境无特殊要求；

7)云端自动推送程序升级，减少运维工作量；

8)气体检测及颗粒物检测模块化设计，维护方便；

9)其他

a.工作温度：-20℃～50℃

b.通讯方式：2G/3G/4G/COM

c.定位功能：GPS定位

d.IP等级：IP55

3、NH3分析仪

技术指标

1）测量原理：电化学；(需提供仪器制造商原厂确认的相关技术说明文件)

2）技术指标：

重复性 ：±5% F.S.

检测限：5 ppm

量程：0 ~ 100 ppm

3）响应时间：

预热时间：60min

响应时间（T90）：≤150s

4、H2S分析仪

1）监测方法：电化学；(需提供仪器制造商原厂确认的相关技术说明文件)

2）量程：0-90ppm；

3）单位：ppb, ppm, 或 µg/m3, mg/m3（用户可选）

4）最低检测限：20ppb

5）零点漂移：<100ppb/年

6）响应时间：55秒（达到95%）

7）重复性：<4%F.S

5、HCL分析仪

1）监测方法：电化学；(需提供仪器制造商原厂确认的相关技术说明文件)

2）量程：0-100ppm

3）检出限：1ppm

4）重复性：＜4%FS

5）响应时间（t90）：＜200S

6）理论分辨率15ppb

6、多元校准系统

技术参数：

基本单元（稀释配气部分）

稀释气流量范围：标配：1000-5000ml/min

线性相关R2：≥0.99

响应时间：＜30S

重复性：＜10%

稳定性：＜10%

7、监测车

（1）监测车内部环境能确保监测系统的稳定工作，并可适应各种路况，方便随时移动。

（2）监测车内工作环境要求

1）监测车内无外气流扰动，具备空气调节装置和除湿装置，车辆内壁和窗户做好隔热处理。

2）空间要求：监测车内合理摆放监测设备，确保仪器工作及操作人员的使用空间；为今后工作需要，要求监测车由响应单位自行设计；

3）配重：保证仪器在监测车内的质量分布平衡。

8、走航分析软件

（1）走航路线实时动态显示：具备走航路线实时动态显示，特征污染因子浓度数据实时动态显示；

（2）走航监测数据三维可视化：系统走航监测能够自动记录GIS位置坐标信息、监测因子信息、因子浓度信息、定性定量分析结果，实时显示“三维地图-因子-浓度”走航监测数据三维可视化结果；

（3）浓度变化趋势实时显示：具备走航监测数据结果、因子浓度变化趋势曲线等多组分同窗口实时显示功能，具备界面信息编辑及结果保存输出等功能。

9、数据分析

（1）可绘制污染物浓度分布图，识别重点污染区域。

（2）可对VOCs活性物种进行识别，并基于OFP等参数大致判定区域内造成臭氧生成潜势较高的VOCs物种，方便对排放此类活性VOCs物种的企业进行重点精细化管控。

（3）可进行污染因子排查分析，能够基于走航污染物浓度分布图和现场风场矢量情况，有效指出污染物传输路径，实现初步的方位排查。

（4）可基于光化学物种对比值，初步识别臭氧生成敏感区。

- 成果要求

- 按项目实际需求提交相应走航监测报告和污染排查分析报告。

- 服务期限

- 一年。

- 验收要求：

- 根据国家、行业及采购文件要求对成交单位提供的服务进行验收。

- 其他说明：

- 供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 成交单位在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目组成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交单位对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

- 响应单位需为本项目配备一支素质高、态度好、人手足的工作团队。工作人员沟通能力要强，要与采购人相关领导和负责同志及其他相关工作人员保持良好的沟通。手机保证全天24小时在线畅通。对于管理等各方面的意见、建议和修改等，要保质保量予以及时到位的落实。

- 根据采购单位报道宣传需要，供应商需积极配合，并前往现场进行实地采访、拍摄，完成采购单位交办的宣传报道任务。

- 响应供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

- 应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 磋商响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

- 磋商响应函；

- 磋商报价表；

- 关于资格文件的声明函；

- 法定代表人授权委托书（如有授权）；

- 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

- 供应商参加采购活动应当具备的条件（提供复印件）：

  - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的财务报表或银行出具的资信证明）；

  - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（企业法人性质的供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

  - 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

- 项目实施方案；

- 服务要求对照表、技术指标对照表；

- 其他需供应商对本次响应的详细说明；

- 与本次磋商有关的其他资料。

（二）文件要求：

- 响应文件数量：一本正本，二本副本，需装订成册；

- 磋商响应文件须由响应单位法定代表人签章或其授权代表签字或盖公章，以上文件资料（序号1-8）必须加盖磋商响应单位公章；

- 磋商响应文件以中文为准；

- 磋商响应文件须装袋密封，封口处须加盖公章，封面应注明项目名称、采购编号和供应商单位名称等。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 供应商必须承诺磋商采购文件提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，必须在文件中列出。

- 磋商保证金：本项目不收磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败；

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知未成交供应商的评审得分与排名。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 响应单位法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

- 在磋商文件递交截止时间前，响应单位凭身份证明原件向采购代理机构递交响应文件，未能出示的供应商，采购代理机构有权拒绝接受其响应文件。

- 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

- 由磋商小组审查供应商提交的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

- 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

- 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在最后一个供应商磋商结束后十五分钟内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据采购有关法律、法规讨论决定。

# 三、磋商成交原则及评分标准

- 成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

- 价格分（10分）

- 磋商报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的磋商报价为无效报价。

- 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的报价为评审基准价，其价格分为最高分。其他磋商响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值×100（保留小数点后二位）。

- 响应单位服务方案（60分）

- 对本项目需求的理解程度                                                                10分

针对本项目的目标有深入的了解，对走航监测、排查整治方案的业务有全面、深入的研究和认识，基于此对项目需求进行理解、分析。理解深刻、需求分析科学、全面的得10分；理解较深刻、需求分析较全面的得7分；理解表述简单、需求分析基本全面的得4分；理解不太全面得1分；否则不得分。

- 针对本项目实施方案                                                                    10分

方案全面、科学、合理、可行得10分；方案较全面、较合理、较可行得7分；方案基本全面、基本可行得4分；方案不太全面、不太可行得1分；否则不得分。

- 所投入仪器设备性能、配置情况                                                          20分

根据所投入仪器设备的技术参数、功能指标、配置情况并结合技术指标对照表进行评分。全部满足要求的得20分，带★为重点指标，每有一条负偏离扣2分，其他技术指标每有一条负偏离扣1分，扣完为止。技术参数要求中有要求提供相关证明材料的须按相应要求提供，否则视为负偏离；打“★”如未作特殊要求，需提供产品原厂确认的彩页或官网截图或有效检测报告或其他原厂有效证明材料，否则视为负偏离。

- 对本项目重难点的把握与分析                                                            10分

内容全面、详实、具有可操作性的得10分；内容较为详实、较可行得7分；内容基本详实、基本可行的得4分；内容不太详实、不太可行的得1分；否则不得分。

- 工作进度与保证措施                                                                    10分

各阶段工作进度安排合理，与工作内容吻合，执行力强，可以在服务期限内完成相关工作的得10分；工作进度安排较合理，与工作内容较吻合，保证措施较能达到要求的得7分；工作进度安排基本合理，保证措施基本可行的得4分；工作进度安排较不太合理，保证措施不太可行的得1分；否则不得分。

- 拟投入本项目的技术人员（12分）

- 项目负责人具备环境类高级工程师的得3分，提供职称证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。                                                                   3分

- 项目组成员（除负责人）具有环境类中级工程师证书的每个得1分，具有高级工程师证书的每个得3分，本项最高9分，提供职称证书及响应单位为其缴纳的最近一期的社保证明复印件，否则不得分。   9分

- 响应单位综合能力（18分）

- 管理体系认证                                                                          6分

具备质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得2分，最高6分，提供有效证书复印件，否则不得分。

- 类似项目业绩                                                                          10分

2021年以来（以合同签订之间为准）承担的类似项目案例，每提供一份合同复印件得2分，最高得10分。

- 用户满意度评价                                                                         2分

以往类似大气挥发性有机物走航监测数据服务项目的用户满意度正面评价，每份得1分，最高2分。提供有效证明复印件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件；如有原件要求的，相关原件（或公证件）必须在磋商截止时间前携带至磋商现场交至代理机构，以备核实，否则对应评分项不得分。

四、合同主要条款

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行2024年度VOCs走航监测项目（采购编号：SZYX2024-Q-C-021）采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同成交单价为人民币            （￥：         ）。合同价格包括工作期间所需的人工、仪器设备投入使用、报告编制、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

  - 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 本合同项下的服务指：2024年度VOCs走航监测服务。

  - 服务内容：（详见采购文件）

  - 服务期限：（详见采购文件）。

  - 监测范围：苏州市吴中区，具体范围以甲方具体需求为准。

  - 固定技术服务人员：

姓名：        ；身份证号：        ；联系方式：         。

- 质量保证要求

  - 乙方在项目实施过程中，未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。

- 合同价格支付

  - 支付方式：合同签订生效后一个月内甲方向乙方支付合同价款的50%，待服务内容完成约四分之三时甲方继续向乙方支付合同款的25%，监测服务验收完成无异议后一个月内，甲方向乙方一次性支付剩余合同价款。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合格的发票。

      - 其他（如有）。

  - 支付方式：银行汇票或转账。

- 成果要求及归属

  - 乙方须按项目实际需求提交走航监测报告和污染排查分析报告等。

  - 项目实施过程中取得的所有资料、数据、报告、统计报表等成果，其知识产权均为甲方所有。

- 甲、乙双方的义务

  - 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

  - 乙方应当认真执行并按时完成本项目相关服务工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责，不得介入甲方的事务性工作。

  - 乙方应严格按本次采购文件及甲方的要求完成本合同项目的工作，严格履行采购文件所约定的一切相关职责。

  - 乙方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强全过程的质量控制。

  - 乙方提供的服务工作方案，甲方进行审批修改后执行。

  - 本项目服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

  - 乙方在必要时配合政府审计监督。

- 违约责任

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，且甲方有权解除合同。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 采购文件规定的其他违约责任。

- 保密要求

  - 乙方及其工作人员除了应当遵守本合同有关资料及成果归属的规定外，还应当对项目实施过程中接触的所有资料及工作成果保密，不得向甲方指定人员以外的其他单位和人员泄露排查信息。

  - 乙方及其工作人员违反保密规定或者法律及本合同规定的其他禁止性规定，所引起的一切后果及法律责任由乙方承担。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改、转让

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，以下方式解决：向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；

采购文件；

响应文件；

乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式  五 份，甲、乙方各执 两 份，采购代理机构一份。

- 五、附 件

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   组织实施的编号为  SZYX2024-Q-C-021   号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司   SZYX2024-Q-C-021   号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起  60天。

4、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

5、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

6、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、磋商报价表

磋商报价表

采购编号：SZYX2024-Q-C-021

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价（人民币大写）： 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

附件4、服务要求对照表

服务要求对照表/技术指标对照表

采购编号：SZYX2024-Q-C-021

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

各响应单位可参照上述格式自制技术响应对照表。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件5、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

附件6、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件7 供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期: