## 污水处理厂监测数据审核表
苏州市吴中区2017年4月国控企业污水厂监督监测数据
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 苏州市吴中区城区污水处理厂 | 2017/4/20 0:00:00 | PH值 | 7.53 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 265 | 4 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 6.27 | 0.137 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 501 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 73 | 9 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 40 | 1000 | 个/L | 是
|  |  | 氨氮 | 27.9 | 0.062 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 32.5 | 8.57 | 15 | mg/L | 是
|  |  | 石油类 |  | 0.09 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 动植物油 |  | 0.22 | 1 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2017/4/19 0:00:00 | PH值 | 7.2 | 6.76 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 14.8 | 3.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 0.089 | 0.067 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 33 | 15 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 31 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 220 | 1000 | 个/L | 是
|  |  | 氨氮 | 0.938 | 0.225 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 2.92 | 1.22 | 15 | mg/L | 是
|  |  | 石油类 |  | 0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 动植物油 |  | 0.21 | 1 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2017/4/19 0:00:00 | PH值 | 7.36 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 94 | 4 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 1.27 | 0.106 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 186 | 13 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 54 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 20 | 1000 | 个/L | 是
|  |  | 氨氮 | 13.4 | 0.24 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 15.7 | 5.68 | 15 | mg/L | 是
|  |  | 石油类 |  | 0.11 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 动植物油 |  | 0.4 | 1 | mg/L | 是
吴中区 | 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2017/4/20 0:00:00 | PH值 | 7.37 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 生化需氧量 | 135 | 3.5 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 总磷 | 1.97 | 0.078 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 化学需氧量 | 250 | 12 | 50 | mg/L | 是
|  |  | 色度 |  | 5 | 30 | 倍 | 是
|  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | mg/L | 是
|  |  | 总镉 |  | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 |  | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 悬浮物 | 74 | 10 | 10 | mg/L | 是
|  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 700 | 1000 | 个/L | 是
|  |  | 氨氮 | 22.7 | 0.222 | 5 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 27.4 | 10.1 | 15 | mg/L | 是
|  |  | 石油类 |  | 0.09 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 动植物油 |  | 0.26 | 1 | mg/L | 是
签发： | [5 empty] | 第 页/共 页