## Sheet
废水企业排放明细日报表
企业名称 |  | 日期 | 流量(吨) | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 备注
|  |  |  | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L)
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 10936.6990 | 23.49 | 50 | 0.8309 | 8 | 0.1066 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 11077.3140 | 17.05 | 50 | 0.4805 | 8 | 0.0981 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 12671.2920 | 11.33 | 50 | 0.2075 | 8 | 0.1483 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 12121.8130 | 10.26 | 50 | 0.1893 | 8 | 0.1445 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 11454.5420 | 11.33 | 50 | 0.6962 | 8 | 0.1298 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 11553.5900 | 13.09 | 50 | 1.5256 | 8 | 0.1270 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 12088.5280 | 12.64 | 50 | 0.8084 | 8 | 0.1240 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 12072.9170 | 12.13 | 50 | 0.2766 | 8 | 0.1889 | 0.5
苏州太湖度假区光福镇污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 11328.2580 | 14.33 | 50 | 0.4909 | 8 | 0.1401 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 3489 | 12.3167 | 50 | 0.0675 | 8 | 0.1961 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 3446 | 14.3083 | 50 | 0.2196 | 8 | 0.134 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 3478 | 12.4667 | 50 | 0.0358 | 8 | 0.1158 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 3362 | 11.3708 | 50 | 0.05 | 8 | 0.1342 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 3478 | 10.7917 | 50 | 0.0525 | 8 | 0.0716 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 3485 | 11.7958 | 50 | 0.0375 | 8 | 0.0576 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 3484 | 14.2667 | 50 | 0.0283 | 8 | 0.4633 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 3482 | 15.0958 | 50 | 0.0442 | 8 | 0.3749 | 0.5
苏州金庭镇污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 3472 | 14.0125 | 50 | 0.035 | 8 | 0.3033 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 102805.348 | 28.775 | 50 | 0.119 | 8 | 0.3742 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 109936.702 | 17.9917 | 50 | 0.0801 | 8 | 0.3111 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 107884.873 | 16.5167 | 50 | 0.1422 | 8 | 0.3414 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 107035.703 | 20.3333 | 50 | 0.1523 | 8 | 0.3327 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 102386.307 | 25.7 | 50 | 0.1308 | 8 | 0.3526 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 97845.952 | 20.1417 | 50 | 0.1198 | 8 | 0.3667 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 104869.336 | 22.1083 | 50 | 0.1084 | 8 | 0.3323 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 117266.227 | 18.65 | 50 | 0.1208 | 8 | 0.353 | 0.5
苏州金迪水务有限公司城南污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 114004.231 | 22.4917 | 50 | 0.7018 | 8 | 0.3473 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-09-29 | 61062 | 35.6251 | 50 | 0.1763 | 8 | 0.3546 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-09-30 | 59745 | 34.8036 | 50 | 0.1776 | 8 | 0.306 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-01 | 58906 | 26.1019 | 50 | 0.2093 | 8 | 0.1553 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-02 | 42210 | 22.2609 | 50 | 0.1326 | 8 | 0.1334 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-03 | 53021 | 20.8155 | 50 | 0.0841 | 8 | 0.1411 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-04 | 52079 | 21.2973 | 50 | 0.1243 | 8 | 0.1403 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-05 | 54313.918 | 23.3217 | 50 | 0.3346 | 8 | 0.2803 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-06 | 55935 | 24.5563 | 50 | 2.4983 | 8 | 0.1441 | 0.5
苏州吴中河东污水处理公司 |  | 2015-10-07 | 56729 | 21.5359 | 50 | 0.1688 | 8 | 0.1548 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 7114.106 | 28.7862 | 50 | 0.4923 | 8 | 0.0248 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 7457.025 | 26.2363 | 50 | 0.6714 | 8 | 0.0267 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 9469.731 | 27.1087 | 50 | 0.3836 | 8 | 0.0243 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 9480.994 | 27.4265 | 50 | 0.3248 | 8 | 0.0255 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 7905.779 | 27.1343 | 50 | 0.3433 | 8 | 0.025 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 5126.085 | 27.8198 | 50 | 1.3551 | 8 | 0.0274 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 4777.064 | 27.2962 | 50 | 0.029 | 8 | 0.0238 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 6097.662 | 28.2397 | 50 | 0.0253 | 8 | 0.0328 | 0.5
苏州城区污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 9114.875 | 29.0027 | 50 | 0.023 | 8 | 0.0338 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 39936 | 21.9441 | 50 | 0.2228 | 8 | 0.0297 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 40700 | 22.9322 | 50 | 0.1958 | 8 | 0.0279 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 19244 | 26.5645 | 50 | 0.1088 | 8 | 0.0218 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 11808 | 29.5268 | 50 | 0.1379 | 8 | 0.0226 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 9652 | 26.7346 | 50 | 0.0857 | 8 | 0.02 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 8424 | 26.2028 | 50 | 0.0837 | 8 | 0.0177 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 3764 | 19.2002 | 50 | 0.0849 | 8 | 0.0178 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 12280 | 14.8389 | 50 | 0.0838 | 8 | 0.018 | 0.5
苏州甪直污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 27348 | 15.2678 | 50 | 0.1646 | 8 | 0.0176 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-09-29 | 12796 | 30.0856 | 50 | 0.8347 | 8 | 0.1353 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-09-30 | 12081 | 32.0176 | 50 | 1.3998 | 8 | 0.1627 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-01 | 4628 | 20.2725 | 50 | 1.2278 | 8 | 0.1103 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-02 | 2714 | 28.3729 | 50 | 1.3718 | 8 | 0.1056 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-03 | 2393 | 31.0895 | 50 | 1.2788 | 8 | 0.1257 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-04 | 4493 | 30.4734 | 50 | 0.9532 | 8 | 0.0772 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-05 | 2069 | 29.9948 | 50 | 0.7438 | 8 | 0.0588 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-06 | 4671 | 27.9453 | 50 | 0.7071 | 8 | 0.1695 | 0.5
甪直新区污水厂 |  | 2015-10-07 | 7614 | 26.1455 | 50 | 0.7587 | 8 | 0.0863 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 52931 | 24.3318 | 50 | 7.1821 | 8 | 0.1533 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 61711 | 17.1386 | 50 | 0.9123 | 8 | 0.0855 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 59542 | 16.1327 | 50 | 0.243 | 8 | 0.0989 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 55630 | 15.7235 | 50 | 0.5364 | 8 | 0.0933 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 53486 | 16.4668 | 50 | 2.2639 | 8 | 0.0882 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 50046 | 17.9257 | 50 | 4.5308 | 8 | 0.1087 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 50381 | 19.7491 | 50 | 5.0857 | 8 | 0.1276 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 47359 | 19.1408 | 50 | 4.1589 | 8 | 0.1074 | 0.5
木渎污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 47725 | 19.8108 | 50 | 2.8729 | 8 | 0.0955 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-09-29 | 23234 | 18.5125 | 50 | 0.8876 | 8 | 0.0897 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-09-30 | 24751 | 18.2583 | 50 | 0.1121 | 8 | 0.0837 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-01 | 24523 | 19.0417 | 50 | 0.0945 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-02 | 24283.2608 | 18.7667 | 50 | 0.0854 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-03 | 21877 | 19.6333 | 50 | 0.1363 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-04 | 19994 | 18.1417 | 50 | 0.1137 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-05 | 22166 | 18.9667 | 50 | 0.0956 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-06 | 23848 | 18.8583 | 50 | 0.0814 | 8 | 0.069 | 0.5
苏州胥口镇污水处理厂 |  | 2015-10-07 | 19684 | 18.3833 | 50 | 0.0782 | 8 | 0.069 | 0.5
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-09-29 | 94.036 | 125.5417 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-09-30 | 101.677 | 107.3167 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-01 | 39.941 | 57.5667 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-02 | 0.058 | 19.2833 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-03 | 0.058 | 21.1917 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-04 | 0.045 | 45.5583 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-05 | 48.817 | 135.2 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-06 | 44.91 | 573.2833 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2015-10-07 | 63.169 | 895.3667 | 500 | - | - | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-09-29 | 205.363 | 26.3292 | 500 | 2.6542 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-09-30 | 167.932 | 39.3917 | 500 | 15.0863 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-01 | 108.111 | 41.35 | 500 | 18.465 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-02 | 139.603 | 46.025 | 500 | 25.9197 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-03 | 83.162 | 42.4833 | 500 | 25.2177 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-04 | 88.202 | 38.3417 | 500 | 3.3213 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-05 | 140.429 | 40.1833 | 500 | 0.7377 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-06 | 137.674 | 33.8167 | 500 | 0.2426 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯有限公司 | 2015-10-07 | 181.823 | 33.625 | 500 | 0.2536 | 45 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-09-29 | 400 | 244.625 | 500 | 5.1108 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-09-30 | 382 | 237.8083 | 500 | 4.8375 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-01 | 0 | 235.8083 | 500 | 7.91 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-02 | 0 | 243.7833 | 500 | 10.8067 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-03 | 0 | 234.275 | 500 | 11.7283 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-04 | 0 | 228.4333 | 500 | 12.9058 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-05 | 0 | 342.6667 | 500 | 14.3825 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-06 | 0 | 289.2083 | 500 | 14.4842 | 20 | - | -
| 苏州市甪直锦欣针织染整厂 | 2015-10-07 | 369 | 170.5833 | 500 | 13.6425 | 20 | - | -
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-09-29 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-01 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-02 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-03 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-04 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-05 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-06 | - | - | - | - | - | - | - | 停产
| 苏州林通新材料科技有限公司 | 2015-10-07 | - | - | - | - | - | - | - | 停产