## Sheet
废水企业排放明细日报表
企业名称 |  | 日期 | 流量(吨) | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 备注
|  |  |  | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限量(mg/L)
苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2016-06-08 | 9527.64 | 7.58 | 50 | 0.12 | 8 | 0.13 | 0.5
| 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2016-06-09 | 9578.45 | 8.27 | 50 | 0.12 | 8 | 0.13 | 0.5
| 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2016-06-10 | 9525.37 | 8.10 | 50 | 0.14 | 8 | 0.13 | 0.5
| 苏州市吴中区太湖度假区光福镇污水处理厂 | 2016-06-11 | 9495.47 | 8.86 | 50 | 0.28 | 8 | 0.12 | 0.5
苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2016-06-08 | 3045.00 | 25.65 | 50 | 0.04 | 8 | 0.88 | 0.5
| 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2016-06-09 | 3051.00 | 14.44 | 50 | 0.02 | 8 | 0.27 | 0.5
| 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2016-06-10 | 3053.00 | 14.46 | 50 | 0.02 | 8 | 0.33 | 0.5
| 苏州市吴中区金庭镇污水处理厂 | 2016-06-11 | 3051.00 | 16.24 | 50 | 0.02 | 8 | 0.36 | 0.5
光大水务（苏州）有限公司 | 光大水务（苏州）有限公司 | 2016-06-08 | 94588.26 | 8.07 | 50 | 0.12 | 5 | 0.38 | 0.5
| 光大水务（苏州）有限公司 | 2016-06-09 | 99201.49 | 11.24 | 50 | 0.13 | 5 | 0.36 | 0.5
| 光大水务（苏州）有限公司 | 2016-06-10 | 99713.94 | 8.02 | 50 | 0.11 | 5 | 0.27 | 0.5
| 光大水务（苏州）有限公司 | 2016-06-11 | 98189.38 | 16.56 | 50 | 0.11 | 5 | 0.34 | 0.5
苏州吴中河东污水处理有限公司 | 苏州吴中河东污水处理有限公司 | 2016-06-08 | 56504.00 | 25.60 | 50 | 0.15 | 8 | 0.13 | 0.5
| 苏州吴中河东污水处理有限公司 | 2016-06-09 | 56427.00 | 25.62 | 50 | 0.21 | 8 | 0.11 | 0.5
| 苏州吴中河东污水处理有限公司 | 2016-06-10 | 52718.00 | 25.28 | 50 | 0.15 | 8 | 0.10 | 0.5
| 苏州吴中河东污水处理有限公司 | 2016-06-11 | 53813.00 | 26.76 | 50 | 0.14 | 8 | 0.18 | 0.5
苏州吴中城区污水处理有限公司 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 2016-06-08 | 5228.88 | 29.18 | 50 | 0.84 | 8 | 0.04 | 0.5
| 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 2016-06-09 | 6799.11 | 27.11 | 50 | 0.35 | 8 | 0.04 | 0.5
| 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 2016-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | 网络故障数据中断
| 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 2016-06-11 | - | - | - | - | - | - | - | 网络故障数据中断
苏州甪直污水处理厂 | 苏州甪直污水处理厂 | 2016-06-08 | 29352.00 | 16.88 | 50 | 0.23 | 8 | 0.03 | 0.5
| 苏州甪直污水处理厂 | 2016-06-09 | 14624.00 | 13.24 | 50 | 0.29 | 8 | 0.02 | 0.5
| 苏州甪直污水处理厂 | 2016-06-10 | 17536.00 | 9.25 | 50 | 0.37 | 8 | 0.02 | 0.5
| 苏州甪直污水处理厂 | 2016-06-11 | 29728.00 | 13.08 | 50 | 0.90 | 8 | 0.06 | 0.5
苏州甪直新区污水处理有限公司 | 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 2016-06-08 | 10108.00 | 29.38 | 50 | 1.13 | 8 | 0.07 | 0.5
| 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 2016-06-09 | 2599.00 | 27.26 | 50 | 0.97 | 8 | 0.05 | 0.5
| 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 2016-06-10 | 1743.00 | 12.51 | 50 | 0.18 | 8 | 0.03 | 0.5
| 苏州甪直新区污水处理有限公司 | 2016-06-11 | 4870.00 | 11.95 | 50 | 0.15 | 8 | 0.03 | 0.5
苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 2016-06-08 | 64971.00 | 15.11 | 50 | 0.78 | 8 | 0.12 | 0.5
| 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 2016-06-09 | 66543.00 | 25.69 | 50 | 0.23 | 8 | 0.12 | 0.5
| 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 2016-06-10 | 59128.00 | 18.98 | 50 | 0.16 | 8 | 0.10 | 0.5
| 苏州市吴中区木渎镇污水处理厂 | 2016-06-11 | 59542.00 | 15.46 | 50 | 0.69 | 8 | 0.10 | 0.5
苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2016-06-08 | 20052.00 | 21.97 | 50 | 0.10 | 8 | 0.14 | 0.5
| 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2016-06-09 | 19009.00 | 18.46 | 50 | 0.10 | 8 | 0.14 | 0.5
| 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2016-06-10 | 18939.00 | 18.38 | 50 | 0.10 | 8 | 0.17 | 0.5
| 苏州市吴中区胥口镇污水处理厂 | 2016-06-11 | 20023.00 | 18.93 | 50 | 0.09 | 8 | 0.16 | 0.5
苏州和协表面处理有限公司 | 赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 2016-06-08 | 368.09 | 34.28 | 500 | 0.04 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 2016-06-09 | 0.12 | 27.56 | 500 | 0.03 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 2016-06-10 | 0.00 | 20.68 | 500 | 0.02 | 45 | - | -
| 赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 2016-06-11 | 464.57 | 40.86 | 500 | 0.02 | 45
赫比(苏州)通讯科技有限公司 | 苏州和协表面处理有限公司 | 2016-06-08 | 99.29 | 85.34 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2016-06-09 | 33.87 | 29.53 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2016-06-10 | 26.39 | 23.37 | 500 | - | - | - | -
| 苏州和协表面处理有限公司 | 2016-06-11 | 66.35 | 67.18 | 500 | - | - | - | -
| 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 2016-06-08 | 136.00 | 200.86 | 500 | 5.81 | 20 | - | -
| 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 2016-06-09 | - | - | 500 | - | 20 | - | - | 端午放假停产
苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 2016-06-10 | - | - | 500 | - | 20 | - | - | 端午放假停产
| 苏州市吴中区甪直锦欣针织染整厂 | 2016-06-11 | - | - | 500 | - | 20 | - | - | 端午放假停产