苏州市新旗再生资源回收有限公司公司

环境自行监测方案

一、废水监测：

废水监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨水排口 | 化学需氧量、悬浮物 | 1次/月 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |

注：雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

二、废气监测

无组织废气监测点位、项目和频次

| 废气来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 厂界上风向1个、下风向3个 | 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物 | 1次/半年 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |

有组织废气监测点位、项目和频次

| 废气来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、磁选、分选 | DA001 | 颗粒物 | 1次/半年 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |
| 人工退锡 | DA003 | 非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物 | 1次/半年 |  |

三、厂界噪声监测

噪声监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 昼、夜等效A声级 | 每季度监测1天（昼夜各1次） | 江苏康达检测技术股份有限公司 |

四、土壤监测

土壤监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 表层土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准筛选值（试行）（发布稿）》（GB36600-2018）中45项基本因子、pH值、石油烃（C10-C40） | 1次/年 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |
|  | 深层土壤 |  | 1次/3年 |  |

- 地下水监测

地下水监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 一类单元 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中常规35项指标（除微生物指标、放射性指标外）、石油类 | 1次/半年 | 江苏康达检测技术股份有限公司 |
|  | 二类单元 |  | 1次/年 |  |