## 废气监测数据审核表
苏州市吴中区2017年5月国控企业废气监督监测数据
行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 苏州市江远热电有限责任公司 | 2017-05-18 | 烟气流量 | 285280 | 285280 |  | mg/m3
|  |  | 烟尘 | 1.3 | 1.4 | 20 | mg/m3 | 是
|  |  | 含氧量 | 7.1 | 7.1
|  |  | 流速 | 7 | 7
|  |  | 烟气温度 | 55 | 55
|  |  | 二氧化硫 | 14 | 15 | 200 | mg/m3 | 是
|  |  | 氮氧化物 | 47.3 | 51.4 | 100 | mg/m3 | 是
签发： | [6 empty] | 第 页/共 页