## 废气监测数据审核表
苏州市吴中区2018四季度（10月）国控企业废气监督监测数据
行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 苏州市江远热电有限责任公司 | 2018-10-24 | 烟气流量 | 273610 | 273610 |  | mg/m3
|  |  | 烟尘 | <1 | <1 | 20 | mg/m3 | 是
|  |  | 二氧化硫 | 15 | 15 | 50 | mg/m3 | 是
|  |  | 氮氧化物 | 38 | 38 | 100 | mg/m3 | 是
|  |  | 含氧量 | 8.7 | 8.7
|  |  | 流速 | 8.7 | 8.7
|  |  | 烟气温度 | 47.4 | 47.4
第 页/共 页