## 废气监测数据审核表
苏州市吴中区国控污染源2018年12月份废气监测数据
行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 光大环保能源（苏州）有限公司 | 2018-12-05 | 100.0 | 86748 | 136.0 | 10.70 | 烟尘 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 二氧化硫 | <3 | <3 | 260 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 氮氧化物 | 100 | 100 | 400 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.2 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 铅及化合物 | 0.0052 | 0.0052 | 1.6 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 镉及化合物 | 0.000083 | 0.000083 | 0.1 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 氯化氢 | 3.61 | 3.61 | 75 | mg/m3 | 是
吴中区 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | 2018-12-13 | 90.0 | 24330 | 122.2 | 10.80 | 铅及化合物 | <0.002 | <0.002 | 1 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 镉及化合物 | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 氟化氢 | <0.03 | <0.03 | 7 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 氯化氢 | 0.96 | 0.96 | 70 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 烟尘 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 砷、镍及其化合物 | 0.00245 | 0.00245 | 1 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.0081 | 0.0081 | 4 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 二氧化硫 | 3 | 3 | 300 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 氮氧化物 | 118 | 118 | 500 | mg/m3 | 是
[7 empty] | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/m3 | 是