## 废水监测数据审核表
苏州市吴中区2017年10月国控危废企业废水监督监测数据
行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
吴中区 | 苏州博瑞水处理有限公司 | 2017-10-25 | 总磷 | 0.56 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 35 | 45 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 43.2 | 70 | mg/L | 是
|  |  | PH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 化学需氧量 | 145 | 500 | mg/l | 是
|  |  | 挥发酚 | 0.0132 | 2 | mg/l | 是
|  |  | 总镉 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 | 0.033 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  | 石油类 | 0.732 | 20 | mg/l | 是
|  |  | 总铅 | 0.004 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 总镍 | 0.197 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 总铜 | <0.05 | 2 | mg/l | 是
|  |  | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是
吴中区 | 苏州市和源环保科技有限公司 | 2017-10-26 | 总磷 | 4.9 | 8 | mg/L | 是
|  |  | 氨氮 | 4.36 | 45 | mg/L | 是
|  |  | 总氮 | 5.31 | 70 | mg/L | 是
|  |  | PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  | 化学需氧量 | 82 | 500 | mg/l | 是
|  |  | 总镉 | 0.002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  | 总铅 | 0.001 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 氟化物 | 1.78 | 20 | mg/l | 是
|  |  | 石油类 | 1.1 | 20 | mg/l | 是
|  |  | 总镍 | 0.118 | 1 | mg/L | 是
|  |  | 总铜 | <0.05 | 2 | mg/l | 是
|  |  | 悬浮物 | 18 | 400 | mg/l | 是
|  |  | 总锌 | <0.05 | 5 | mg/l | 是
签发： | [5 empty] | 第 页/共 页