## Sheet1
ID | 任务名称 | 企业名称 | 监测类型 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 | 限值 | 监测日期 | 时 | 分 | 实测/进口/昼间 | 折算/排放/夜间 | 是否超标 | 是否参与评价 | 备注 | 废气排放 | 废水排放 | 无组织 | 周边环境——环境空气 | 周边环境——地表水 | 周边环境——地下水 | 周边环境——土壤 | 周边环境——噪声 | 厂界噪声 | 废气/废水比对
7899265791867 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 6-9 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.83
7899265792031 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.14
7899265792214 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.06
7899265792470 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1000 | 2019-12-19 |  |  |  | 790
7899265792693 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-19 |  |  |  | 31
7899265792821 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.05 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.004
7899265793026 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 30 | 2019-12-19 |  |  |  | 8
7899265793244 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.06
7899265793421 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.00001
7899265793665 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.6
7899265793842 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-19 |  |  |  | 8
7899265794021 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.05
7899265794268 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 15 | 2019-12-19 |  |  |  | 1.92
7899265794410 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.03
7899265794665 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.001 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.00004
7899265794845 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.14
7899265795004 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.015
7899265795221 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0003
7899265795481 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 甪直新区污水处理有限公司 | 废水 | 甪直新区污水厂排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.01 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0001
7898044556925 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 6-9 | 2019-12-16 |  |  |  | 7.39
7898044557340 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.85
7898044557502 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.06
7898044557716 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1000 | 2019-12-16 |  |  |  | 700
7898044558078 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 |  |  |  | 16
7898044558209 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.05 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.004
7898044558438 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 30 | 2019-12-16 |  |  |  | 2
7898044558687 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.06
7898044558895 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.00001
7898044559072 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-16 |  |  |  | 3.8
7898044559206 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-16 |  |  |  | 7
7898044559427 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.05
7898044559670 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 15 | 2019-12-16 |  |  |  | 7.46
7898044559973 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.03
7898044560282 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.00004
7898044560465 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.06
7898044560796 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.002
7898044561016 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.0003
7898044561392 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.01 | 2019-12-16 |  |  |  | 0.0001
7898044557163 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 | 11 | 31 | [14 empty] | 低浓度样 | 1.10 | 1.08 | 合格
7898044557163 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 | 13 | 38 | [14 empty] | 实际样 | 0.55 | 0.62 | 合格
7898044557163 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 | 13 | 25 | [14 empty] | 实际样 | 0.55 | 0.61 | 合格
7898044557163 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 | 13 | 11 | [14 empty] | 实际样 | 0.55 | 0.61 | 合格
7898044557163 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-16 | 10 | 46 | [14 empty] | 高浓度样 | 2.75 | 2.90 | 合格
7898044557960 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 | 10 | 48 | [14 empty] | 低浓度样 | 43.8 | 41.1 | 合格
7898044557960 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 | 11 | 36 | [14 empty] | 实际样 | 15 | 33.0 | 合格
7898044557960 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 | 13 | 46 | [14 empty] | 实际样 | 15 | 14.0 | 合格
7898044557960 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 | 12 | 56 | [14 empty] | 实际样 | 16 | 14.5 | 合格
7898044557960 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中城区污水处理有限公司 | 废水 | 城区污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-16 | 09 | 58 | [14 empty] | 高浓度样 | 87.6 | 85.0 | 合格
7899222708632 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | pH值 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 6-9 | 2019-12-27 |  |  |  | 7.41
7899222708842 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 氨氮（NH3-N） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 5;8 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.11
7899222709003 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 动植物油 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.06
7899222709274 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 粪大肠菌群数 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1000 | 2019-12-27 |  |  |  | 940
7899222709473 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 50 | 2019-12-27 |  |  |  | 12
7899222709656 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 六价铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.05 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.004
7899222709837 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 色度 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 30 | 2019-12-27 |  |  |  | 2
7899222710005 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 石油类 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 1 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.06
7899222710233 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.000011
7899222710432 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 五日生化需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-27 |  |  |  | 2.9
7899222710685 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 悬浮物 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 10 | 2019-12-27 |  |  |  | 6
7899222710819 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.05
7899222711182 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总氮（以N计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 15 | 2019-12-27 |  |  |  | 1.24
7899222711436 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总铬 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.03
7899222711893 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.001 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.00004
7899222712002 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总磷（以P计） | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.5 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.02
7899222712458 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总铅 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.002
7899222712719 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总砷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.1 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.0003
7899222713098 | 2019年下半年污水厂监督监测 | 苏州吴中金庭污水处理有限公司 | 废水 | 金庭污水厂排口 | 总镉 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | GB 18918-2002 | 0.01 | 2019-12-27 |  |  |  | 0.0001
7971534328985 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 氮氧化物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 500 | 2019-12-20 |  |  | 93 | 79
7971534329116 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 二氧化硫 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 200 | 2019-12-20 |  |  | <3 | <3
7971534329387 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 氟化氢 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 5 | 2019-12-20 |  |  | <0.04 | <0.04
7971534329593 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 汞及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 0.1 | 2019-12-20 |  |  | 0.064 | 0.055
7971534329798 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 颗粒物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 80 | 2019-12-20 |  |  | 30.2 | 25.8
7971534329959 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 氯化氢 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 60 | 2019-12-20 |  |  | 9.31 | 7.96
7971534330150 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 铅及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 1.0 | 2019-12-23 |  |  | 0.0056 | 0.0047
7971534330379 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 砷、镍及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB 18484-2001 | 1.0 | 2019-12-23 |  |  | 0.0020 | 0.0020
7971534330529 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 卡尔冈炭素（苏州）有限公司 | 废气 | 1号排气筒 | 镉及其化合物 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2001 | 0.1 | 2019-12-23 |  |  | 0.000017 | 0.000017
7892294932342 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 6-9 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.84
7892294932758 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 20 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.11
7892294933087 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.07
7892294933706 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 200 | 2019-12-19 |  |  |  | 37
7892294934067 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 15 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.53
7892294934342 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.005
7892294934617 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.004
7892294934995 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 80 | 2019-12-19 |  |  |  | 8
7892294935260 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 50 | 2019-12-19 |  |  |  | 9.2
7892294935657 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 100 | 2019-12-19 |  |  |  | 18
7892294935800 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 30 | 2019-12-19 |  |  |  | 20.7
7892294936017 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.04
7892294936211 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州恒达丝绸印染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.10 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0019
7892294936428 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 6-9 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.76
7892294936687 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 20 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.11
7892294936850 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.03
7892294937232 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 200 | 2019-12-19 |  |  |  | 12
7892294937401 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 15 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.152
7892294937619 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.005
7892294937821 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.004
7892294938030 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 80 | 2019-12-19 |  |  |  | 2
7892294938237 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 50 | 2019-12-19 |  |  |  | 3.0
7892294938430 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 100 | 2019-12-19 |  |  |  | 7
7892294938638 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 30 | 2019-12-19 |  |  |  | 23.2
7892294938889 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.06
7892294939018 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市和丰漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.10 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0174
7892279852397 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 6-9 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.92
7892279852515 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 20 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.29
7892279852757 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.03
7892279853128 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 200 | 2019-12-19 |  |  |  | 15
7892279853374 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 15 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.028
7892279853535 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.005
7892279853734 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.004
7892279853928 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 80 | 2019-12-19 |  |  |  | 4
7892279854135 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 50 | 2019-12-19 |  |  |  | 3.7
7892279854393 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 100 | 2019-12-19 |  |  |  | 9
7892279854553 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 30 | 2019-12-19 |  |  |  | 20.4
7892279854791 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.11
7892279854981 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州市恒顺漂染有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.10 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0116
7892279846643 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | pH值 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 6-9 | 2019-12-19 |  |  |  | 7.92
7892279846941 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 20 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.29
7892279847298 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 苯胺类 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.03
7892279847746 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 化学需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 200 | 2019-12-19 |  |  |  | 71
7892279847918 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 可吸附有机卤素化合物（AOX） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 15 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.028
7892279848192 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 硫化物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.0 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.005
7892279848321 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 六价铬 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.5 | 2019-12-19 |  |  |  | <0.004
7892279848534 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 色度 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 80 | 2019-12-19 |  |  |  | 32
7892279848781 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 五日生化需氧量 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 50 | 2019-12-19 |  |  |  | 17.7
7892279848975 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 悬浮物 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 100 | 2019-12-19 |  |  |  | 22
7892279849168 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总氮（以N计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 30 | 2019-12-19 |  |  |  | 24.5
7892279849383 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总磷（以P计） | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 1.5 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.74
7892279849528 | 2019年下半年重点排污单位监督监测 | 苏州耀雄纺织染整有限公司 | 废水 | 企业污水总排口 | 总锑 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)(GB4287-2012)(GB4287-2012) | GB4287-2012 | 0.10 | 2019-12-19 |  |  |  | 0.0142
7971455275447 | VOCS企业监督监测 | 三义精细化工（苏州）有限公司 | 废气 | 排气筒FQ-03102 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准[地标][地标][地标] | GB14554-93 | 2000 | 2019-12-19 |  |  | 73 | 73
7978652748091 | VOCS企业监督监测 | 三义精细化工（苏州）有限公司 | 废气 | 排气筒FQ-03102 | 非甲烷总烃 | 化学工业挥发性有机物排放标准 | DB32/3151—2016 | 80 | 2019-12-19 |  |  | 2.00 | 2.00
7978652748220 | VOCS企业监督监测 | 三义精细化工（苏州）有限公司 | 废气 | 排气筒FQ-03102 | 甲醛 | 化学工业挥发性有机物排放标准 | DB32/3151—2016 | 10 | 2019-12-19 |  |  | 0.02 | 0.02